**SKEMA 2**

## Vurdering af beholder

### Beholder beliggenhed

|  |
| --- |
| Adresse      |
| Postnummer og postdistrikt      |

### Omfattet af eftersyn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  | **Normaleftersyn**  | Foretaget: Dag-mdr.-år       |
|  | [ ]  Indstillet til supplerende eftersyn, skema 5 er vedlagt |

### Konklusion (efter normaleftersyn og eventuelt supplerende eftersyn)

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Ingen bemærkninger |
| [ ]  | Arbejder, der skal udføres | Hvilke      | Foreslået tidsfrist for arbejderne |
| Dag-mdr.-år       |
| [ ]  | Beholderen kan ikke bringes til at opfylde kravene om styrke og tæthed uden omfattende reparationer |
| Bemærkninger i øvrigt      |
| *Beholderens bruger kan indbringe rapporten for bestyrelsen for beholderkontrolordningen med henblik på at en udtalelse fra bestyrelsen. Nærmere information fremgår af www.beholderkontrol.dk* |
| [ ]  | Rapporten er sendt til kommunen med samtidig kopi til beholderens bruger og beholderkontrolordningens sekretariat |
|  |  |
| **Kontrollant** |
| Kontrollant nr.:       | Navn:       |
| Firmanavn og –adresse:       |
| Telefonnummer:       | Mobiltelefon:       |
| Forsikringsselskab:       | Policenr.:       |
| Dato:       | Underskrift |
|  |  |

**SKEMA 3 (side 1)**

|  |
| --- |
| Eftersyn – direkte forhold |

### Skadesoplysninger

|  |
| --- |
| **Utæthed**  |
| Skadesgrad |
| [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 |
| **Bemærkninger til utæthed:** (På forlangende skal kontrollanten kunne fremvise fotodokumentation for tætheden mellem bund og væg. Fotodokumentationen skal indeholde tydelige fotos taget ved opgravningsstedet)      |
| **Bund** |
| Type |  | [ ]  | Plan bund | [ ]  | Skrå bund | [ ]  | Konisk bund | Andet:Hvilket:       |
| [ ]  | Ikke besigtiget | Skader | [ ]  | Nej | [ ]  | Ja | Hvilke:  |
|  |  |  |  |  |  |  |       |
| **Beholder** |
| Forhold | Beholdertype | Skadesgrad(sæt kryds i ”Ikke relevant”, hvis forholdet er irrelevant for beholdertypen)  |
| Revner | Beton | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | Ikke relevant |
| Rust/Korrosion | Beton, Stål | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | Ikke relevant |
| Forvitring | Beton | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | Ikke relevant |
| Fuger  | Betonelement | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | Ikke relevant |
| Huller | Stål | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | Ikke relevant |
| Overfladebeskyttelse | Stål | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | Ikke relevant |
| Nedbrydning | Træ | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | Ikke relevant |
| Korrosion/stålbånd | Træ | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | Ikke relevant |
| Opspænding/stålbånd | Træ | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | Ikke relevant |
| **Bemærkninger i øvrigt ved direkte forhold:**      |

**SKEMA 3 (side 2)**

|  |
| --- |
| **Kabelkontrol *(Udfyldes kun, hvis beholderen har kabler)*** |
| Kabler: | Antal:       | Dimension:       | [ ]  | Skjulte | [ ]  | Synlige |
| Kabellåse: | Antal:       |
| Låseelement: | Antal:       |

**Bemærk kun afkrydsning ved hul-nr med kabel i.**

NB. Under beholderkontrollen skal foretages vedligeholdelse iht. producentens anvisninger af alle umiddelbart tilgængelige kabellåse.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hul-nr.**  | **Kabellåse, skadesgrad** | **Kabelbeskyttelse, skadesgrad** | **Kabel opspændt?** |
| **(Top)** **1**  | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **2** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **3** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **4** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **5** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **6** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **7** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **8** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **9** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **10** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **11** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **12** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **13** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **14** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **15** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **16** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **17** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **18** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **19** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **20** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **21** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **22** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **23** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **24** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **25** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **26** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **27** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |
| **28** | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | 0 | [ ]  | 1 | [ ]  | 2 | [ ]  | 3 | [ ]  | ja | [ ]  | nej |

**SKEMA 3 (side 3)**

|  |
| --- |
| **Beholderskitse** |

|  |
| --- |
| Placering i forhold til bygninger, andre beholdere mv. bør angives. (SKAL angives, hvis der er flere ”ens” beholdere på adressen) Nordpil angivesOpgravning markeres.Skader markeres med → og skadetype. (Ved mange skader kan alternativt anføres antal skader pr. kabel nr. / element nr.) Vedlagte fotos angives med nr. og fotoretning (**→**). |

**SKEMA 3 (side 4)**

|  |
| --- |
| **Fotodokumentation** |

|  |
| --- |
| Indsæt evt. fotodokumentation af opgravningen, herunder bundplade, væg og eventuelle kabler i opgravningen (hvis ikke indsat, skal dette på forlangende kunne fremvises). |

**SKEMA 4**

|  |
| --- |
| Eftersyn – indirekte forhold |

### Beholderoplysninger

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrol af registreringer i skema 1A | Udført |  |  | Rettelser |  |  |  |
| **[ ]**  | Ja | **[ ]**  | Nej\*  | **[ ]**  | Ja | **[ ]**  | Nej  |  |
| Anfør evt. hvilke rettelser: |
| \*: Hvis nej, anføres årsag (Det kan accepteres, at rekvirenten ikke underskriver skema 1A. Hvis rekvirenten ikke underskriver, erklærer kontrollanten via skema 4, at kontrollanten har sikret sig at oplysningerne angivet i skema 1A er korrekte) |
| Fyldningsgrad | **[ ]**  | Tom | **[ ]**  | ¼ | **[ ]**  | 1/2 | **[ ]**  | ¾ | **[ ]**  | Fuld |
| Omgivelser mv. | Ingen bemærkninger**[ ]**  | Bemærkninger: |
| Opgravning | Opgravet | Tilfyldningsmaterialer i orden |
| **[ ]**  | Ja | **[ ]**  | Nej \* | **[ ]**  | Ja | **[ ]**  | Nej |
| \*: Hvis nej, anføres årsag |
| Inspektionsbrønd | Er der inspektionsbrønd? | Er der omfangsdræn? | Tegn på utæthed |
| **[ ]**  | Nej | **[ ]**  | Ja | **[ ]**  | Nej | **[ ]**  | Ja | **[ ]**  | Nej | **[ ]**  | Ja |
| Udstyr mv. | Udstyr monteret på beholder |
|       |
| Hvis udstyr har beskadiget beholder, skriv hvordan |
|       |
| Overdækning | Er der teltoverdækning? | Er der betonlåg? | Underside af betonlåg - skadesgrad |
| **[ ]**  | Nej | **[ ]**  | Ja | **[ ]**  | Nej | **[ ]**  | Ja | **[ ]**  | 0 | **[ ]**  | 1 | **[ ]**  | 2 | **[ ]**  | 3 |
| Reparation | Reparation i forbindelse med eftersyn |  |
| **[ ]**  | Nej | **[ ]**  | Ja |  |
| Hvilke reparationsarbejder er foretaget  |
|      Reparationsarbejder skal være udført inden selve eftersynet og må **kun** omtales her |
| Bemærkninger      |

**SKEMA 5 (side 1)**

|  |
| --- |
| **Indstilling om behov for supplerende eftersyn** |

**Omfattet af det supplerende eftersyn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | Analyse af jordprøver | Antal | Placering |
| [ ]  | Kontrolmåling af kabelopspænding |
| [ ]  | Undersøgelse af beholderbund |
| [ ]  | Ekstra opgravninger |
| [ ]  | Undersøgelse af betonstyrke |
| [ ]  | Undersøgelse af betonkvalitet |
| [ ]  | Bestemmelse af armeringsmængde og –placering |
| [ ]  | Tilstandsvurdering af kabler og forankringer |
| [ ]  | Udførelse af beregninger |
| Andre undersøgelser      |
| Bemærkninger      |
| Anfør evt. skøn over omkostningerr i forbindelse med det supplerende eftersyn | Kr.       |

**Kontrollant**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrollant nr.      | Dato      | Underskrift |

**SKEMA 5 (side 2)**

|  |
| --- |
| **Indstilling om behov for supplerende eftersyn** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  | **Supplerende eftersyn**  | Foretaget: Dag-mdr.-år       |
|  | [ ]  Udført af (kontrollant eller virksomhed) …………………………………… |
|  | [ ]  Resultater efter supplerende eftersyn er bilagt (KRAV) |
|  | [ ]  Kommunen har meddelt, at der ikke skal gennemføres supplerende eftersyn | Meddelt: Dag-mdr.-år       |
|  | [ ]  Brugeren har efter kommunen har meddelt påbud meddelt, at der ikke ønskes afholdt supplerende eftersyn  | Meddelt: Dag-mdr.-år       |
|  |  |
| **Vejledning til beholderkontrol – Skema 5****Meddelelse/Erklæring om behov for supplerende eftersyn**Hvis der ved det normale eftersyn konstateres forhold vedrørende beholderens eventuelt manglende styrke eller tæthed, som ikke kan afklares, kan der være behov for et supplerende eftersyn. **Kontrollanten** indstiller til **kommunal­bestyrelsen**, at der skal foretages supplerende eftersyn. **Kontrollanten** giver samtidig meddelelse til beholderens **bruger** om sin ind­stilling med oplysning om det supplerende eftersyns omfang og omtrentlige omkostninger, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 1-2.Inden for en tidsfrist på 4 uger meddeler **brugeren**, om det supplerende eftersyn ønskes foretaget, eller om beholderen i stedet tages ud af drift, jf. bekendtgørelsens § 16.**Brugeren** skal sikre, at det supplerende eftersyn gennemføres, og resultaterne heraf meddeles **kontrollanten**, så hurtigt som praktisk muligt og senest inden 3 måneder efter modtagelsen af kommunens påbud, dog senest 1. juli det føl­gende år, hvis det supplerende eftersyn kræver tømning af beholderen.Når supplerende eftersyn er foretaget, eller de nævnte frister er overskredet, uden at eftersynet er foretaget, udfylder **kontrollanten** vurderings­skemaet (skema 2) på baggrund af det normale eftersyn og resultaterne af det supplerende efter­syn. Særlig rapport for det supplerende eftersyn vedlægges.Den endelige rapport indsendes til **kommunal­bestyrelsen** af kontrollanten med kopi til **brugeren** og **beholder­kontrolordningens sekretariat**.Hvis beholderen er taget ud af drift, skal **brug­eren** meddele **kommunalbestyrelsen** dette. Beholderen anses for at være taget ud af drift, når den er tømt og rengjort, og **brugeren** skrift­ligt har givet **kommunal­bestyrelsen** meddelelse om, at beholderen er taget ud af drift. |